沙湾市农村供水高质量发展规划

（征求意见稿）

沙湾市水利局

2024年1月

目  录

0 摘 要	1

0.1规划的编制背景	1

0.2规划主要成果	1

1 现状与需求分析	2

1.1 区域概况	2

1.2农村供水工程现状	2

1.3需求分析	3

2 指导思想与目标	6

2.1指导思想	6

2.2基本原则	6

2.3规划水平年	7

2.4规划目标任务	7

2.5规划范围	7

2.6编制依据	8

3 总体布局	10

3.1供水方式	10

3.3工程布局	12

4 完善农村供水工程体系	15

5 深入实施水质提升专项行动	16

6 优化健全工程长效运行管护机制	17

6.1县域农村供水工程运行管护单位	17

6.2管护机制	17

6.3县域统管专业化管护全覆盖	18

7 强化应急供水保障	19

8 投资测算和筹资渠道	20

8.1投资测算	20

8.2资金筹措	20

9 强化保障措施	21

0 摘 要

0.1规划的编制背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于农村饮水安全保障的重要指示精神，深刻认识农村饮水安全保障是巩固脱贫成果，推动乡村振兴的重要标志，进一步巩固提升我区农村饮水安全成果，支撑乡村全面振兴，根据《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》《水利部办公厅关于开展县域农村饮水安全标准化建设工作的通知》要求。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，贯彻落实自治区党委、政府关于水利工作新部署新要求，全面推行“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，实施县域统管专业化管护全覆盖，以县（市）域为单元，系统谋划、合理布局，做好农村饮水安全标准化建设工作，全面推进农村供水高质量发展。

0.2规划主要成果

沙湾市农村供水高质量发展规划，规划期建设项目12项，其中在建项目2项，测算总投资108433.92万元，城乡供水一体化工程2项、集中规模化供水工程2项、小型供水工程5个、城乡供水智慧管理系统建设项目1项、专项水质提升工程1项、沙湾市市政绿化供水工程1项。实现并网小型供水工程7处。规划年末将实现自来水普及率100%、水质达标率100%、集中供水率100%、供水保证率95%。设计供水规模为4508.54万m³/年，其中；人畜生活用水1851.78万m³/年，乡镇企业用水145.24万m³/年，工业用水1300.00万m³/年，市政绿化用水630万m³/年（按照近三年实际供水量计算），庭院绿化用水581.52万m³/年（现状调查农户每户0.2-0.3亩菜地计算，定额采用《新疆维吾尔自治区生活用水定额》北疆天山北坡区400立方米/亩·年）。

1 现状与需求分析

1.1 区域概况

沙湾市位于新疆西北部、塔城地区东南部，准噶尔盆地南缘，天山北麓，地处东经84°57'～86°09'，北纬43°29'～45°20'之间，总面积13110平方千米，东接石河子市、玛纳斯县隔河相望；南到依连哈比尔尕山分水岭，与和静县毗连；西至巴音沟、开干齐、小拐乌苏市、克拉玛依市、奎屯市接壤；北至古尔班通古特沙漠，与和布克赛尔蒙古自治县为邻。

沙湾市是通往伊犁、博州、塔城、阿勒泰等地州的必经之地：东距首府乌鲁木齐市185千米。境内城际铁路到乌鲁木齐国际机场约1.5小时车程，国防公路(S101)、北疆铁路和115省道、连霍高速公路、克榆公路自东向西横穿县境，219、223、224三条省道和3条县道自南向北纵贯沙湾。境内乌兰乌苏镇建有石河子花园机场，550千米范围内向西北可直抵霍尔果斯、阿拉山口、巴克图、吉木乃四个国家一类陆路通商口岸，各乡镇均有公路相通，交通便利。

图1.1-1   沙湾市地理位置示意图

1.2农村供水工程现状

目前沙湾市农村供水工程及城乡供水一体化工程建设已覆盖全市4个街道、8镇、3乡，163个行政村。城、乡受益人口共计19.73万人，71306户。全市现有已建供水工程17处，其中；规模化供水工程5处（含1处城乡供水一体化工程），小型供水工程12处。全市现有在建规模化供水工程2处，其中：沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程为农村供水工程；塔城地区沙湾市供水修复改造工程为城乡供水一体化工程。2处项目均计划于2024年完工投入运行。详见表1.2-1，沙湾市城乡供水建设项目统计表。

依据沙湾市国有资产监督管理委员会文，印发《关于进一步加强和完善国有企业管理推动高质量发展的实施意见》(沙国资〔2023〕10号)。已将原属于农村供水总站的水费收缴、管理运营、资产划拨等业务划入沙湾市思源水务有限公司。

目前7处规模化供水工程（其中；已建5处，在建2处）和1处小型供水工程（沙湾市博尔通古牧场供水工程）由沙湾市思源水务有限公司管理，其余11处小型供水工程由村集体自行管理，目前正在实施统一并网管理中。

1.3需求分析

沙湾市农村供水经过“十二五”至今的高速发展建设形势总体良好，仍存在短板弱项。主要表现在：前期农村供水工程规划设计、农村供水工程建设现状、运行管理。

1.3.1前期供水工程规划设计存在的问题

前期规划建设未衔接相关区域总体规划和乡村振兴发展规划，对于城乡接合部、城市周边的农村和城郊融合类村庄，优先实施城市供水管网向周边农村延伸覆盖，推进城乡供水融合发展，目前造成城乡一体化水厂夏季供水出现“小马拉大车”现象。未优化工程布局，目前有12处小型供水工程未并入规模化供水工程管网系统。

供水规模确定不合理。供水规模中重点关注了设计供水人口和居民生活用水定额。对庭院经济用水及农村牲畜用水数量调查计算不准，通常夏季用水高峰期集中在5～9月份出现水量不足。计算水量时需考虑到改厕，农村二、三产业和乡村旅游用水需求，反推工程设计规模。需要说明的是，在乡村振兴阶段，消防用水量可不单独计算，但在供水管径和消防取水点的设计上，要符合相关要求。

1.3.2农村供水工程建设现状存在的问题

水源工程；沙湾市已建地表水水源工程3处，地下水源工程12处。其中地表水水源为；巴音沟水源、宁家河水源、大南沟水源。仅城乡一体化水厂有配套相应的水质化验室，具备日检9项以上水质指标的检测能力。其余水源均未配备水质化验室。加上工程施工时受资金限制，水处理、检测设备简陋或无水处理、检测设备，造成汛期供水水质不达标，浊度、细菌超标现象仍然存在。

农村饮水工程缺少备用水源，调蓄工程不足，供水保证率低。尽管近年来沙湾市加大了水资源管理力度，水供需矛盾仍然日益突出，局部地区地下水水位逐年下降，造成一些水源井逐步枯竭。乌兰乌苏镇和乌兰乌苏三店子片饮用水源是井水，出水量逐年减少，水源供给不足。老沙湾七乡镇场饮水工程属城乡一体化管网延伸工程，水源接口为城镇自来水厂，另有7眼机井5~10月作为水源补给。在冬季，城区用水需求量低，城乡一体化水厂向下游老沙湾七乡镇场供水量能够满足需求；5~10月，城区用水量急剧增大，为满足城区用水量，城乡一体化水厂向下游供水减少，老沙湾七乡镇场饮水启用7眼井进行水量补给，但仍不能满足下游的用水量需求。

管网老化漏损严重，沙湾市农村饮水工程始建于80年代。通过“十一五”、“十二五”的建设，在供水水源及供水保障率上有了显著的提高，但由于各阶段用水标准不同，大部分输水管网已不能满足现状供水要求。老沙湾七乡镇场饮水工程的输水管道2002年建95km，2005年建46km；东湾镇傢什窑及西戈壁镇什巴塔勒饮水工程，从管道接口至东大塘水源地的6km管道利用兵团南山石场已建管道，该管道建于80年代有PVC管、陶瓷管、水泥管等，管材质量参差不齐。金沟河镇，四道河子镇村队因地形条件或工程占地等原因不具备集中供水的条件，因此这些村队利用政府资金或自筹资金建立了小型单村供水工程。由于村民自筹能力有限，这些单村供水工程均设施简陋，建设年代久远均超过15年，采用pvc管。一是村内管网大多由村民自己施工，缺乏专业的技术人员指导，部分管线布置不合理、管网埋深不够。沙湾市冬季极端气温最低可达-39℃，管网埋深不够，遇到恶劣天气极易损坏。同时，也未对管道设置醒目标记，不便于日后的管理和维护；二是管材质量没有保障。受村队自筹能力限制，部分供水管材不符合涉水产品卫生许可或达不到国家卫生标准，管材质量参差不齐，管网老化严重，水处理设施、消毒设备不完善，水质存在问题，村民健康问题存在很大隐患。

1.3.3农村供水工程运行管理存在的问题

依据沙湾市国有资产监督管理委员会，印发《关于进一步加强和完善国有企业管理推动高质量发展的实施意见》(沙国资〔202〕10号)。已将原属于农村供水总站的水费收缴、管理运营、资产划拨等业务划入沙湾市思源水务有限公司。

目前7处规模化供水工程（其中；已建5处，在建2处）和1处小型供水工程（沙湾市博尔通古牧场供水工程）由沙湾市思源水务有限公司管理，其余11处小型供水工程由村集体自行管理，目前正在实施统一并网管理中。

水表计量与水费征收困难；由于11处小型供水工程由村集体自行管理，村表、户表不足或缺失、损坏，部分村队按人、按户收费，影响了水量计量及水费收缴。根据现状调查，沙湾市现有供水工程村头基本未安装计量水表。全市有4个街道、8镇、3乡，163个村队共计安装物联网水表22951户，正在建设装安物联网水表8675户。其余水表为机械表不是统一购买安装，质量层次不齐，损坏率较高。给运行管理带来了极大的困难，导致水费回收率低。

农村供水现行水价1.4元/m³，现状年营收约400万元，运行维护成本约为500万元/年，目前处于亏损状态。

运行管理设施不足；沙湾市运行管理设施不足，缺少必要管理站房、水质监测室、水质取样车。同时，供水总站并入沙湾市思源水务有限公司供水管线全长上千公里，缺少必要的管路巡查交通工具、管理维修交通工具等。

自动化控制水平低；在乌兰乌苏镇饮水工程、沙湾市七乡镇场饮水工程、博尔通古乡饮水工程、东湾镇饮水工程实施时，项目内容均有自动化部分的建设内容。但经过多年运行，自动化部分未能发挥应有效益，基本处于瘫痪状态。

2 指导思想与目标

2.1指导思想

农村供水作为重要的基础设施，是助力乡村振兴、增进民生福祉的关键。党的二十届三中全会提出健全监管体制机制，健全重大水利工程建设、运行、管理机制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入贯彻关于全面推进乡村振兴，按照水利部推进农村供水高质量发展要求，坚持问题导向和系统思维，因地制宜、分类施策，全面推进城乡供水一体化、区域供水规模化、小型集中供水规范化建设与改造，同步推进县（市）级供水统一管理，确保农村供水工程安全、稳定、长效运行，为农村基本具备现代生活条件提供供水支撑。

2.2基本原则

- 坚持城乡融合，规模发展。

全面落实乡村振兴战略要求，优先考虑城乡供水一体化、规模化发展，建立健全从“源头"到"龙头”的水质保障体系，积极推进有条件地区实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管，夯实农村基本具备现代生活条件的供水基础。

- 坚持实事求是，因地制宜。

统筹考虑乡村振兴实施进程，紧密结合全市地形地貌、水源条件、人口分布、经济发展等因素，坚持量力而行、尽力而为，全面推进24小时供水，在发展中不断满足农村居民生活用水新需求。

- 坚持市级统管，完善机制。

健全完善市级城乡供水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费等长效运行管理体制机制，实行以企业化运营为核心的市级统一运营管理模式，建立合理水价形成机制，突出节约用水，强化水源保护和水质保障，提升农村供水工程智能化管理水平。

- 分步实施，有序推进。

结合远期供水需求，供水规模一次规划到位，根据实际用水需要，工程分步建设。结合市域供水总体布局，优先实施骨干性供水工程。整合利用已建供水设施,发挥现有工程效益。加强与乡村振兴、和美乡村建设、引调水工程、现代水网建设等衔接，有序推进农村供水工程建设，坚持全面保障，平急两用。

- 坚持政府主导，广泛参与。

全面落实各级政府的主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任，充分发挥乡村两级组织作用；坚持工程为民而建、为民而用，引导农村居民参与，尊重群众意愿，及时处置群众诉求，确保问题动态清零。拓宽投融资渠道，加大财政投入，用好银行信贷资金、债券资金等，确保工程建得成、管得好、用得久。

2.3规划水平年

规划基准年为2023年，规划水平年为2028年。

2.4规划目标任务

聚焦“规模化供水、24小时供水、计量收费、水质提升、企业化运营长效管护机制”等方面重点工作，根据乡村振兴进展和农村居民用水需求，全面推动农村供水保障高质量发展，不断提升农村群众饮水用水的获得感、幸福感、安全感。

到2026年底，沙湾市城乡供水一体化工程并网改造建设完成，城乡供水一体化人口占农村人口比例达到75%以上；农村自来水普及率100%；推进集中规模化供水，实施小型供水工程规范化建设和改造。计量收费工程比例达到70%以上；农村供水水质总体水平基本达到当地城区供水水质水平；企业化运营体制机制更加完善。

到2028年，千人以上规模化供水工程覆盖人口占比达到90%；计量收费实现全覆盖；水质保障能力进一步提升；企业化运营体制机制基本健全完善，工程实现“设施良好、管理规范、供水达标、水价合理、运行可靠”。

2.5规划范围

农村供水高质量发展规划范围为全市4个街道、8镇、3乡，163个行政村（社区）。综合考虑地理位置、地形地貌、水资源禀赋和供水工程特征等因素，将全市划分东片区、中片区、博尔通古片区、安集海片区，共计4个供水分区，供水范围涉及乡镇详见表2.5-1。

2.6编制依据

（1）关于印发《新疆维吾尔自治区县域农村饮水安全标准化建设工作方案》的通知（新水办〔2024〕87号）；

（2）《水利部办公厅关于开展县域农村饮水安全标准化建设工作的通知》；

（3）《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号）；

（4）《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农〔2019〕2号）；

（5）《关于推进乡镇及以下集中式饮用水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92 号）；

（6）《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水〔2019〕210号）；

（7）《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）；

（8）《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18—2018）；

（9）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（10）《室外给水设计规范》（GB50013）；

（11）《村镇供水工程设计规范》（SL310—2019）；

（12）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338—2018）；

（13）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433—2008）；

（14）《沙湾市“十四五”农村供水保障规划》-2020；

（15）《沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程》-2022；

（16）《塔城地区沙湾市供水修复改造工程》-2022；

（17）《沙湾市城乡供水管网改造工程可行性研究报告(代项目建议书)》-2023；

（18）《塔城地区沙湾市供水修复改造工程》-2023

（19）其他相关文件、规划及技术标准。

3 总体布局

3.1供水方式

沙湾市农村供水形成城乡供水一体化、区域规模化供水、小型集中供水三种方式。按照分类推进乡村发展的要求，结合地形地貌、水源条件、经济社会发展需求和现有供水设施等，优先实行城乡一体化供水。暂无条件实行的地区，扩大区域供水规模，覆盖周边农村供水。少数村队规范建设小型集中供水工程。

(一)城乡供水一体化

对于有可靠地表水源(包括引调水)、地形起伏小的平原、丘陵地区，综合考虑城市(含城区，下同)和农村供水需求，以一个区域范围为一个独立规划单位，统筹水源、净水厂和输配水管网建设等供水系统整体布局，实现城乡供水设施的统一规划、建设和运行。依靠主要河流、大中型水库和湖泊等可靠水源，建设城乡一体供水工程，或将城市供水管网向村镇延伸，逐步实现供水管网“一张网”、水源互为备用、水量相互调剂。建立健全城乡供水一体化管理平台，推进统一管理、统一运行、统一维护，实现城乡居民共享优质供水。

(二)区域规模化供水

对于不具备实施城乡一体供水、地形起伏较大的丘陵地区或水源条件受限的平原区、地形落差小的浅山区，打破行政区划界限，以县（市）域为单位合理划分供水分区，优选适合水源，优化区域规模供水工程布置，按照“以大带小、能并则并”的原则，兼并整合现有小型水厂，提高规模水厂供水覆盖率。供水管网分区内互通，具备条件的分区间互联，在干旱、水污染等特殊情况时应急供水。

(三)小型集中供水

对地理位置偏远、地势较高、人口分散的深山区，经技术、经济论证无法实行城乡一体供水或区域规模供水，实施小型集中供水工程规范化建设和改造。优选水源保证率较高的水库、溪流、山泉等为水源，根据水源条件、用水需求等进行改造提升，提高供水保证率。根据不同供水规模和水处理要求，合理选择水处理工艺，完善净化、消毒设施配备，保障供水水质达标。建设应急水源，制定应急供水方案，保证极端干旱情况下农村供水安全。

沙湾市城乡供水工程截至2028年总需水量为4508.54万m³/年，其中；人畜生活用水1851.78万m³/年，乡镇企业用水145.24万m³/年，工业用水1300.0万m³/年，市政绿化用水630万m³/年（按照近三年实际供水量计算），庭院绿化用水581.52万m³/年（现状调查农户每户0.2-0.3亩菜地计算，定额采用《新疆维吾尔自治区生活用水定额》北疆天山北坡区400立方米/亩·年）。

3.3工程布局

结合沙湾市区域水源、地形、村镇规划、用水需求、居民点分布和技术经济条件等，从统筹区域城乡供水发展全局的高度，以及有利于供水安全、经济合理和方便管理等原则，进行科学确定。根据沙湾市城乡供水工程受益范围、水源供水范围和区域地理位置，将全市城乡供水区域划分为四个片区，即；东片区、中片区、博尔通古片区、安集海片区。优化农村供水总体布局，合力构建完整覆盖全市的高质量、高标准、全信息化的农村规模化供水工程体系。全力提升全市的供水保障率、区域管网建设水平、水价形成的合理机制、区域信息化水平、供水管理机构管理水平。

沙湾市城乡供水工程布局分区详见表3.3-1，沙湾市城乡供水布局分区图详见图3.3-1。

中片区供水范围覆盖城区4个街道、5镇、2乡，即：桃园街道、团结街道、书香街道、凯旋街道、四道河子镇、老沙湾镇、乌兰乌苏镇、柳毛湾镇、金沟河镇、商户地乡、大泉乡。供水水源为巴音沟河地表水，备用水源为机电井水，供水区域覆盖140169人。

东片区供水范围覆盖西戈壁镇和东湾镇，供水水源为宁家河地表水，通过宁家河水厂集中净化处理，供水区域覆盖25208人。

安集海片区供水范围覆盖安集海镇，供水水源为巴音沟地表水，供水区域覆盖17818人。

博尔通古片区供水范围覆盖博尔通古乡及牧场，供水水源为大南沟水源、巴音沟水源，供水区域覆盖14118人。

表3.3-1                沙湾市城乡供水工程布局情况表

| 序号 | 片区划分 | 乡、镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东片区 | 东湾镇 |
| 2 |  | 西戈壁镇 |
| 3 | 中片区 | 城区（四个街道） |
| 4 |  | 大泉乡 |
| 5 |  | 乌兰乌苏镇 |
| 6 |  | 金沟河镇 |
| 7 |  | 商户地乡 |
| 8 |  | 老沙湾镇 |
| 9 |  | 柳毛湾镇 |
| 10 |  | 四道河子镇 |
| 11 | 博尔通古片区 | 博尔通古乡 |
| 12 | 安集海片区 | 安集海镇 |

图3.3-1       沙湾市城乡供水布局分区图

4 完善农村供水工程体系

沙湾市农村供水高质量发展规划，规划期建设项目12项，其中在建项目2项，测算总投资108433.92万元，城乡供水一体化工程2项、集中规模化供水工程2项、小型供水工程5个、城乡供水智慧管理系统建设项目1项、专项水质提升工程1项、沙湾市市政绿化供水工程1项。实现并网小型供水工程7处。规划年末将实现自来水普及率100%、水质达标率100%、集中供水率100%、供水保证率95%。设计供水规模为4508.54万m³/年，其中；人畜生活用水1851.78万m³/年，乡镇企业用水145.24万m³/年，工业用水1300.00万m³/年，市政绿化用水630万m³/年（按照近三年实际供水量计算），庭院绿化用水581.52万m³/年（现状调查农户每户0.2-0.3亩菜地计算，定额采用《新疆维吾尔自治区生活用水定额》北疆天山北坡区400立方米/亩·年）。

5 深入实施水质提升专项行动

2022年10月，按照水利厅等四厅局工作部署，塔城地区水利局、塔城地区生态环境局、塔城地区卫健委、塔城地区乡村振兴局联合报送《沙湾市农村供水水质提升专项行动实施方案(2023-2025年)》，根据该实施方案，2023-2025年计划新建沙湾市农村供水工程县级水质检测中心1座（常规43项），规模化水厂水质化验室2座（常规9项），消毒设备5套，水质监测系统6套，对沙湾市9个已建的未划定水源保护区的供水工程进行水源“划、立、治”工作。经梳理分析，该实施方案提出的建设任务，少量建设内容因本次供水工程布局优化调整不再需要实施，其余建设内容已全部纳入本次规划。

6 优化健全工程长效运行管护机制

6.1县域农村供水工程运行管护单位

依据沙湾市国有资产监督管理委员会，印发《关于进一步加强和完善国有企业管理推动高质量发展的实施意见》(沙国资【2023】10号)，已将原属于农村供水总站的水费收缴、管理运营、资产划拨等业务划入沙湾市思源水务有限公司，由沙湾市城供排水公司整合重组后于2022年11月成立。

管理机构名称：沙湾市思源水务有限公司。

组织机构代码：MACTYBKKB。

企业性质：为市国资委独资控股公司，注册资金1亿元。

截至2023年12月31日，公司现有职工167人，党员45人。下设行政部、财务部、用户服务中心三个综合管理部门。拥有五个子公司：新疆鑫水工程建设有限公司、沙湾市鑫能恒泰热力有限公司、沙湾市鑫辰惠物业管理服务有限公司、沙湾市思源供水公司、沙湾惠融投资有限公司。主要负责我市城乡供水一体化，中水回用、物业管理、供排水供热管网维修，公租房管理、水费收缴，为城乡居民一站式服务提供保障，同时兼顾做好工业园区管理，提升园区的管理服务水平。

6.2管护机制

一是全面落实“三个责任”、“三项制度”。夯实农村供水管理地方人民政府主体责任、水行政主管等部门行业监管责任、供水单位运行管理责任“三个责任”，健全完善市级农村供水工程运行管理机构、办法和经费“三项制度”，推进每处农村供水工程有制度管、有人管、有钱管。要把农村供水基础设施建设作为巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的重要任务，压实责任，抓好落实。充分发挥水利部12314监督举报等服务平台作用，持续完善农村供水问题发现、处置、回访机制，采取有力措施，确保问题动态清零。

二是积极推进市域统管。依托思源水务有限公司等，建立健全管理平台，推进农村供水市域或片区统一管理、统一运行、统一维护。规模化供水工程和有条件的千人供水工程，完善企业化经营，专业化管理。小型集中和分散供水工程，通过政府购买服务、政府与社会资本合作、专业化公司管理+村级管水员相结合等方式，整体提升运行管理和技术服务能力。

三是完善水价形成和水费收缴机制。遵循“覆盖成本、合理收益、节约用水、公平负担”的原则，充分考虑农村群众收入水平差距，完善农村供水水价形成和水费收缴机制，具备条件的纳入政府定价目录清单管理，原则上水费收入用于工程运行维护。对于供水规模利用率较低的工程，可实行“基本水价+计量水价”的两部制水价，并充分征求农村居民意见。加快安装用水计量设备，推进用水计量收费，让农村群众用“放心水”，交“明白费”。

四是探索完善监督机制。完善农村供水管理制度和服务行为规范，将目标任务落实、管理责任落实、农村供水水质、供水运营服务、难点问题化解等纳入监督考核范围。将供水责任人基本信息、维修服务电话、水价等制度，以适当的方式向社会公开，接受社会监督。创新和完善监督手段，强化信息化监管、远程视频监管、“互联网+监管”，强化农村供水全链条全过程监管。

五是强化数字赋能，推进标准化管理。以“设施良好、管理规范、供水达标、水价合理、运行可靠”为重点，推进农村集中供水工程标准化管理，提升管理效率和效益，保障工程安全、稳定、长效运行。以实现预报、预警、预演、预案“四预”功能为目的，推进数字李生农村供水工程建设，提高数字化、网络化、智慧化水平。

6.3县域统管专业化管护全覆盖

依据沙湾市国有资产监督管理委员会，印发《关于进一步加强和完善国有企业管理推动高质量发展的实施意见》(沙国资【2023】10号)。已将原属于农村供水总站的水费收缴、管理运营、资产划拨等业务划入沙湾市思源水务有限公司。

沙湾市思源水务有限公司目前负责城市供水与农村供水的建设、运行管理工作，公司优先考虑城乡供水一体化、规模化发展，建立健全从“源头"到"龙头”的水质保障体系，积极推进有条件地区实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管，夯实农村基本具备现代生活条件的供水基础。预计2026年实现集中供水工程实现县（市）域统管全覆盖。

7 强化应急供水保障

沙湾市农村供水工程设计年保证率95%，为解决特殊干旱情况下农村居民生活用水问题，本规划采取“设计标准正常供水”+“超设计标准干旱应急供水”的方式，即在平时按设计标准正常供水，遭遇超标准干旱情况，采取应急供水措施，保障农村居民生活用水。

8 投资测算和筹资渠道

8.1投资算

沙湾市农村供水高质量发展规划，规划期建设项目12项，其中在建项目2项，其中城乡供水一体化工程2项、集中规模化供水工程2项、小型供水工程5个、城乡供水智慧管理系统建设项目1项、专项水质提升工程1项、市政绿化供水工程1项。经测算全市农村供水高质量发展规划总投资108433.92万元，投资详见表8.1-1。

表8.1-1             沙湾市农村供水高质量发展规划投资表

| 序号 | 工程类型 |  | 项目名称 | 工程覆盖范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模化供水工程 | 城乡一体化工程 | 沙湾市城乡供水一体化管网改造工程 | 中片区（4个社区、7乡、镇） |  |
| 2 |  |  | 塔城地区沙湾市供水修复改造工程 | 中片区（4个社区、7乡、镇） |  |
| 3 |  | 集中规模化供水工程 | 沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程 | 西戈壁镇及东湾镇 |  |
| 4 |  |  | 沙湾市博尔通古乡大南沟水源地至水厂提升改造工程 | 博尔通古乡 |  |
| 5 | 小型供水工程 | 千人工程 | 沙湾市博尔通古牧场供水提升改造工程 | 博尔通古牧场 |  |
| 6 |  | 千人以下集中工程（100-999） | 东湾镇家什窑村及什巴尔塔勒村供水提升改造工程 | 家什窑村及什巴尔塔勒村 |  |
| 7 |  |  | 博尔通古乡加肯加尕村农村供水提升改造工程 | 加肯加尕村 |  |
| 8 |  |  | 四道河子镇龙口人畜供水提升改造工程 | 龙口村 |  |
| 9 |  |  | 四道河子镇下沙门子人畜供水提升改造工程 | 下沙门子村 |  |
| 10 | 沙湾市城乡供水智慧管理系统建设项目 |  |  | 沙湾市城乡居民 |  |
| 11 | 沙湾市城乡供水水质提升工程 |  |  | 沙湾市城乡居民 |  |
| 12 | 沙湾市市政绿化供水工程 |  |  |  |  |
| 合计 | 108433.92 |  |  |  |  |

8.2资金筹措

沙湾市农村供水高质量发展规划匡算总投资108433.92万元，初步拟定筹资方案为：申请中央预算内资金，申请政府专项债券资金，企业自筹。

9 强化保障措施

（一）加强组织领导。有序推进农村供水工程建设和管理，全面落实责任负责制，加强农村供水保障工作全过程领导，层层压实责任。建立水利、发展改革、财政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、卫生健康乡村振兴等部门(单位)联动机制，按照职责分工，加强配合协作，做好政策对接，强化监督检查，形成工作合力，切实推动农村供水保障工作各项措施落实落地。

（二）加大资金保障。坚持政府和市场两手发力，多渠道落实资金。充分发挥财政资金引导作用，积极争取中央补助资金，加大财政资金整合力度，充分利用财政衔接推进乡村振兴资金中央水库移民扶持基金等财政转移支付资金，加大对农村供水工程建设的支持力度。以水价改革为引领，建立合理稳定的回报机制，通过打捆城乡供水项目，用足用好债券政策，充分利用银行贷款、广泛吸引社会资本，探索债贷组合方式拓宽融资渠道，为工程建设提供资金保障。强化维修养护资金保障，落实市级财政资金，要将维修养护资金纳入本级财政预算，确保工程及时得到维修养护。

（三）加强监督考核。全市要严格按照目标任务和时间节点推进工程建设。市有关单位加强工程建设进度、质量和安全监管，开展年度项目建设考核评估，对出现进度缓慢、质量不达标等问题的项目，进行约谈、挂牌督办、通报批评，并责令限期整改。

（四）加强技术指导。针对农村供水区域共性、特殊水质问题、数字孪生建设等开展技术攻关，筛选先进实用技术。鼓励支持科研院所、高等学校和优势企业发挥技术优势，加强农村供水工程净水等适宜技术、装备研发，尤其是针对小散工程的简易方便、实用耐用的小型农村供水设施研发。积极推动相关成果在农村供水工程建设管理中推广应用。组织专业技术人员对工程建设、改造及运行管理进行指导帮扶，切实提高建设标准、管护水平。

（五）强化宣传引导。大力宣传推广县（市）级农村供水高质量发展和先导区建设经验做法。加强农村供水政策解读和知识宣传提高用水户安全用水、节约用水和有偿用水意识。运用水厂“公众开放日”等形式，强化农村群众的节水、爱水、惜水、护水行为，营造良好发展氛围。