沙湾市市场监督管理局行政处罚信息

行政处罚决定书文号

塔沙市监罚〔2024〕178号

案件名称

沙湾市人民医院使用过期医疗器械案

姓名（名

称）

/

个人

单位

注册号

/

行政处罚当

事人基本情

况

名称

沙湾市人民医院

45836729365422311A1001

陈伟

注册号

法定代表人

（负责人）

2024年9月28日，塔城地区市场监督管理局协同检查组和沙湾市市场监督管理局执法

人员出示执法证件表明来意后，依法对位于沙湾市世纪大道南路62号的沙湾市人民医院

进行监督检查，该院法定代表人陈*不在检查现场，该院副院长阿*、急救中心主任毛*

在检查现场并全程陪同检查。经现场检查情况如下：该院急救中心抢救室护士站的医疗

器械柜内第一层摆放的呼吸复苏（器）囊1个，一次性使用咬口1个共2个品种的医疗器

械截止检查时已过期。当事人的行为构成使用过期医疗器械的行为。本局于2024年10月

30日向当事人送达沙市监罚告〔2024〕178号《行政处罚告知书》，当事人于法定期限

内未提出陈述和申辩。

违法事实/案

情简要

违法行为类

型/适用法律

根据《医疗器械监督管理条例》第八十六条

《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款、第六条、第三十二条第

五项；参照《自治区药品监管领域减免责“四项清单（试行）”的通知

（新药监规[2023]8号）》、《市场监管总局关于规范市场监督管理行政

处罚裁量权的指导意见》第十四条、《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团

医疗器械监督管理行政处罚裁量基准》序号6

从轻处罚的

依据

一、没收当事人违法使用的呼吸复苏（器）囊1个和一次性使用咬口1个

共两个品种的过期医疗器械，货值金额784.5元。

二、处罚款20000元。（贰万元整）

行政处罚内

容

处罚日期

二〇二四年十一月八日