## 药品经营企业监督检查台账
药品经营企业日常监督检查台账
填报单位：沙湾市市场监督管理局
序号 | 企业/单位名称 | 检查日期 | 负责人 | 问题清单 | 处理结果
1 | 沙湾市爱心药品零售连锁有限责任公司二十一分店 | 2025-06-18 | 赵霞 | 现场抽查药品“乳果糖口服液”、“壮腰健肾丸”，能够执行进货查验制度，低温储存药品能够在低温温控室内，温湿度正常。处方药能够凭处方销售，药师在职在岗。 | 符合要求
2 | 新疆康晟医药有限责任公司 | 2025-07-05 | 丁丽婷 | 1.查看企业2025年度定期培训档案，员工培训签到表中培训人员未签字，验收员等岗位人员未参加培训，培训效果评价表中无效果评价，无评价人签字；2.企业未及时收集与医疗器械经营相关的法律、法规、规章及规范性文件，2021年后的相关法律、法规、规章及制度性文件未及时收集并传达学习。 | 立查立改
3 | 沙湾市颐仁堂医药连锁第五百九十八店 | 2025-07-11 | 王江涛 | 1.个别一、二类医疗器械未分区摆放；2.随机调取诺和针一次性使用无菌注射笔针头（国械注进20163142061）进销存及产品资质，该店进销存一致,并能提供相关资质。 | 立查立改
4 | 沙湾市颐仁堂医药连锁连锁第六百三十七店 | 2025-07-15 | 黄玉婷 | 个别销售完的药品价签未及时更换 | 立查立改
5 | 新疆颐仁堂医药连锁沙湾市第一百一十五店 | 2025-07-16 | 党常娥 | 随机调取金海大阿司匹林肠溶片（批号：24122201、沈阳奥吉娜药业有限公司、生产日期：2024.12.23、有效期至2027.11.5）进销存及产品资质，该店进销存一致并能提供相关资质。 | 符合要求
6 | 新疆颐仁堂医药连锁店沙湾市第三百六十店 | 2025-07-16 | 赵怀朝 | 随机调取安稳血糖试条（湘械注准20162400157）进销存及产品资质，该店进销存一致并能提供相关资质。 | 符合要求
7 | 沙湾市颐仁堂医药连锁第一百二十五店 | 2025-07-21 | 王江涛 | 该店药品货架上的孟鲁司特钠咀嚼片（5mg/5片装/盒，国药准字HJ20181210，杭州默沙东制药有限公司5盒），（10mg/5片装/盒,国药准字HJ20181187,杭州默沙东制药有限公司4盒），（4mg/5片装/盒，国药准字HJ20181208,杭州默沙东制药有限公司），以上3个品种药品外包装贮存：遮光密封，25℃以下保存，该店内温湿度表显示29.1℃、42%。 | 现场下达责令改正通知书，要求限期改正。
8 | 沙湾市颐仁堂医药连锁第六百六十六店 | 2025-07-21 | 王江涛 | 随机调取该店咳特灵胶囊（国药准字Z22022291）、小儿柴桂退热颗粒（国药准字Z20050716）进销存情况及相关资质，该店均能提供。 | 符合要求
9 | 新疆颐仁堂医药连锁沙湾市第十九店 | 2025-07-22 | 赵怀朝 | 随机调取六味地黄丸（国药准字Z43020145）、壮腰健肾丸（国药准字Z22024623）进销存情况，该店进销存一致。 | 符合要求
10 | 沙湾市颐仁堂医药连锁第三十五店 | 2025-07-22 | 陈苇 | 随机调取该店万通筋骨贴（吉械注准20212090153）随货同行单，进销存及相关资质，该店均能提供。 | 符合要求
11 | 新疆颐仁堂医药连锁沙湾县第一百一十一店 | 2025-07-23 | 吴兴山 | 随机抽取医用退热贴（吉械备20150221号，江西润丰药业有限公司）进货台账及相关资质，该店均能提供。 | 符合要求
12 | 沙湾市仁康颐仁堂医药有限公司 | 2025-07-23 | 吴兴山 | 随机抽取该店药品柜上的藿香正气水（国药准字Z51022026），罗红霉素分散片（国药准字H20154132），进销存情况及相关资质，该店能提供随货同行单及相关资质，进销存一致。 | 符合要求
13 | 沙湾市颐仁堂医药连锁第八十五店 | 2025-07-31 | 陆建明 | 1.2025年7月31日上午12:31时发现已记录该店常温区下午16:00时温湿度分别为28.6℃、湿度48%；2.该店合格区内陈列的温湿度计共计4个，未能提供校准检定报告；3.该店外用药品区药品和办公用品毛巾等杂物混放。 | 立查立改
14 | 沙湾市颐仁堂医药连锁第一百二十六店 | 2025-07-31 | 程广兰 | 1.该店使用的7组温湿度仪均无校准检定报告，可以提供出厂说明书及合格证；2.合格区柜台上摆放花盆。 | 立查立改
15 | 沙湾市颐仁堂医药连锁第八十八店 | 2025-07-31 | 王江艳 | 1.该店使用的五组温湿度计无校准检定报告；2.处方药（集采药品）区与生活用品混放；3.多协云冷链全程温度监控单，单据编号：211014835575、时间2025年7月2日、接收方无签字。 | 立查立改
16 | 沙湾市颐仁堂医药连锁第五百九十八店 | 2025-07-31 | 王江涛 | 1.药品外用类区陈列有：头部护理型Ⅲ、规格500mg、鲁宁械备20190169号；2.该店使用的七组得力温湿度仪均无校准检定报告；3.该店使用的电脑用于结算的商品系统时间有误差。 | 立查立改
17 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司沙湾第三百三十四分店 | 2025-07-31 | 王胜 | 1.该店使用的四组美达时温湿度仪均无校准检定报告；2.工作牌无照片。 | 立查立改
18 | 沙湾市爱心药品零售连锁有限责任公司第一分店 | 2025-07-31 | 曹莉 | 1.中药饮片清斗记录、炒神曲规格、有效期未记录；2.店内工作人员未佩戴工作牌；3.中药饮片柜内地龙清斗不干净；4.处方药陈列溶剂区私人用品混放。 | 立查立改
19 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司沙湾第四百五十九店 | 2025-08-01 | 王胜 | 1.工作人员未佩戴工作牌；2.未在待验区内验收药品；3.该店使用的美达时温湿度仪不能提供校准报告；4.冷链追溯温度数据客户交接单，上游号为2025061845988070050443-Z-2C,运输车辆牌号、送货人、到达日期、到达时间未签字并确认，现场不能提供在途中的冷链追溯温度数据客户交接单。 | 立查立改
20 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司沙湾第二分店 | 2025-08-01 | 车旭英 | 1.该店收银台处陈列黄芪精60支*10mg（产品批号：24111311）2盒；2.该店处方药区有步长脑心通胶囊，未按照验收规定开箱检查最小包装；3.处方药区摆放有办公用品。 | 立查立改