| 处罚决定文号 | (沙)应急罚〔2026〕3号 |
| --- | --- |
| 处罚名称 | 沙湾市哈拉干德工业区东侧Ⅱ-2号建筑用砂矿安全生产行政处罚案 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | - 1.该矿临时用电配电箱外接电焊机，充电器插头直接插在空气开关下口。 - 2.大、小石子皮带输送机传输皮带尾端缺少防护。 |
| 处罚依据 | - 1.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条。 - 2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条。 |
| 处罚结果 | - 1.对沙湾市哈拉干德工业区东侧II-2号建筑用砂矿处壹万伍仟元罚款（¥15,000.00）。 - 2.对沙湾市哈拉干德工业区东侧II-2号建筑用砂矿处壹万元罚款（¥10,000.00）。 - 合并罚款人民币贰万伍仟元整（¥25,000.00）。 |
| 行政相对人名称 | 沙湾市哈拉干德工业区东侧Ⅱ-2号建筑用砂矿 |
| 统一社会信用代码 | 91654223MAE4D56E3D |
| 法定代表人姓名 | 周力德 |
| 处罚决定日期 | 2026年7月3日 |
| 备注 |  |

(沙)应急罚〔2026〕3号处罚公示